黒板

標識板

黒板

標識板

遣り方・地縄張

着工前2写真

着工前3写真

ヘルメット着用のこと。（以後同じ）

管理写真の撮り方（例）

浄化槽設備士

浄化槽設備士

写真上で読み取れること。

正面を向いていること。

竣工2写真

黒板不要。写真帖に「竣工」と記入のこと。

竣工1写真

なるべく高いアングルから写すこと。

両端が写真からはみ出ないこと。

黒板不要。写真帖に「竣工」と記入のこと。

竣工1写真
（悪い例）

竣工2写真
（悪い例）

アングルが低すぎるため、全体が分かりにくい。

アングルが低すぎるため、全体が分かりにくい。

竣工1写真
（悪い例）

竣工2写真
（悪い例）

小さすぎるため、全体が分かりにくい。

小さすぎるため、全体が分かりにくい。

床堀3写真

（土留）

切りばり

切りばり

腹おこし

矢板

床堀2写真

（悪い例）

高さの写り込みが中途半端である。

底面の一部が隠れている。

床堀3写真

（土留）

（悪い例）

腹おこし、切りばりがない。

矢板の代わりにベニヤ板等を使用している。

底面全体が写

るよう心がけ

ること。

タテ、ヨコ、

高さ測定

のこと。

床堀2写真

別途アップ写真があればなお良い。

1枚で収まらない場合は、①底面全体（床堀2-1）、②高さ（床堀2-2）、に分けること。

黒板

黒板には測定値を記入する。写真帖記入でも可

栗石地業１写真

（悪い例）

敷き均し途中の写真。まばらである。

栗石地業１写真

（悪い例）

半分程度しか見えていない。

黒板が強調されすぎて状況が分かりにくい。

黒　板

矢板

※基礎工事写真はタテ撮り、ヨコ撮り、どちらでもよいが、その際すべての基礎工事全体写真を統一（同一方向）すること。

黒板

栗石地業１写真

目潰し転圧前に写すこと。

底面全体を覗き込むようにして写すこと。