芦北町浄化槽設置整備事業説明

浄化槽施工業者のみなさまへ

次の事項に留意して事務手続きを行い、適正に施工されるようお願いします。

1補助金交付申請について（※補助金申請額欄は記入しないこと。）

補助金交付申請に必要な書類が揃ったら、特段の事情がない限り施工主（申請者）又はその家族が芦北町役場上下水道課窓口で申請されるよう指導してください。（止むを得ない事情等がある場合は業者持参も可能です。）

補助金交付申請受付期間（随時受付：予算の範囲内）

2浄化槽人槽算定について

公益社団法人熊本県浄化槽協会発行の「浄化槽運用指針」の「浄化槽工事の技術上の実務マニュアル」Ｐ2「処理対象人員の算定」等を参照してください。住宅平面図には、人槽算定式を明記してください。

3補助金について

補助額（限度額）は下表のとおりです。

（金額単位：千円）

| 区 分 | ５人槽 | ７人槽 | １０人槽 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新築 | ４２１ | ４７６ | ５６５ |
| 汲取りからの転換 | ７０５ | ８０７ | ９７５ |
| 単独浄化槽からの転換 | ７３５ | ８３７ | １，００５ |

※新築で、芦北町木造住宅建築支援事業補助金を受ける場合及び店舗、事務所等に設置する場合、５人槽３３２千円、７人槽４１４千円、１０人槽５４８千円となります。

4工事費の見積りについて

見積書（設計書）には、補助対象・補助対象外費用を区別した工事費内訳書を添付してください。

補助対象工事　	①浄化槽に最も近い流入側汚水マス1箇所（1m以内のマスとする。）及びその汚水マスから浄化槽までの流入管工事一式

②浄化槽本体及びその設置に係る工事一式

③浄化槽から放流先までの放流管工事一式

補助対象外工事	排水設備工事及びその付帯工事一式

台所

風呂

W C

マ　ス

マ　ス

マ　ス

排水路

補助対象外

補助対象

工　　事　　の　　総　　額

浄化槽

マ　ス

申請手数料・法定検査手数料等

マ　ス

5工事着工について

工事は、施工主（申請者）に補助金交付決定通知書が届いたのを確認後、着工してください。

（例）補助金交付決定日（補助金交付決定通知書記載）4月22日→着工4月22日以後

※実際には、郵送で通知するので到着まで１、2日かかります。

実際に着工した日または、着工した日から起算して7日以内に着工届、工程表を提出してください。

完成予定日とは現場の工事完成予定日ではなく、町長に工事完成通知書（竣工届）、実績報告書を確実に提出することができると見込まれる日となっていますので注意してください。

6施工について

熊本県浄化槽協会発行の最新版「浄化槽運用指針」及び町の基準、指導に基づいて行ってください。施工管理上の基準は、町が独自に定めた基準がある場合、町の基準が優先されます。

「支柱工事付」を「標準施工」とします。支柱工事を省略する場合は「支柱工事不要理由書」を提出してください。

7工事写真について

町様式の「現場工事写真チェックリスト」を現場で必ず使用してください。

「現場工事写真チェックリスト」は実績報告時に必ず提出してください。

8工事変更について

工事に変更（工期の変更・機種の変更等）が生じたら、速やかに工事変更届を提出してください。

9工事完了について

原則として2月末日までにすべての工事を完了してください。

特別な事情で3月以降に工事竣工する場合は、早めに事前協議を行ってください。

工事完成通知書（竣工届）、実績報告書を工期内に提出してください。

役場に竣工届を提出した日をもって完成日とします。

10竣工検査について

別紙「竣工検査受検心得」を必ず読んで受検してください。

11浄化槽設置届関係事務の権限委譲について

浄化槽設置届関係事務は、水俣保健所から芦北町へ権限委譲されています。（建築確認が必要な場合を除く。）よって、従来水俣保健所へ提出していた浄化槽設置届は、芦北町へ提出してください。

提出先・問い合わせ先

〒869-5498　熊本県葦北郡芦北町大字芦北2015

芦北町役場　上下水道課　下水道係

電話番号　0966-82-2511　内線161