芦北町浄化槽設置整備事業

浄化槽設置工事

写真帖記入例

|  | 【写真番号】1 【工程名】着工前 【区分】着工前1 家屋全景 敷地全景（新築の場合） （黒板不要） |
| --- | --- |

|  | 【写真番号】2 【工程名】着工前 【区分】着工前2 本体及び周辺 遣り方・地縄張り |
| --- | --- |

|  | 【写真番号】3 【工程名】着工前 【区分】着工前3 浄化槽設備士 黒板 標識板 |
| --- | --- |
|  | 【写真番号】4 【工程名】着工前 【区分】着工前4 トイレ （黒板不要） |

|  | 【写真番号】5 【工程名】竣工 【区分】竣工1 着工前写真対応 （黒板不要） |
| --- | --- |

|  | 【写真番号】6 【工程名】竣工 【区分】竣工2 別角度 （黒板不要） |
| --- | --- |

|  | 【写真番号】7 【工程名】竣工 【区分】竣工3 ブロワ （黒板不要） |
| --- | --- |

|  | 【写真番号】8 【工程名】竣工 【区分】竣工4 トイレ （黒板不要） |
| --- | --- |

|  | 【写真番号】9 【工程名】竣工 【区分】放流先1 放流系統・周辺状況 （黒板不要） 放流系統を赤→で示す。 |
| --- | --- |

|  | 【写真番号】10 【工程名】竣工 【区分】放流先2 放流口 （黒板不要） |
| --- | --- |

|  | 【写真番号】11 【工程名】基礎工事 【区分】床堀1 掘削状況 |
| --- | --- |

|  | 【写真番号】12 【工程名】基礎工事 【区分】床堀2 掘削完了（仕上げ） |
| --- | --- |

|  | 【写真番号】13 【工程名】基礎工事 【区分】床堀3 土留 |
| --- | --- |

|  | 【写真番号】14 【工程名】基礎工事 【区分】栗石地業1 栗石敷均し完了 （黒板不要） |
| --- | --- |

|  | 【写真番号】15 【工程名】基礎工事 【区分】栗石地業2 サンプル測定 |
| --- | --- |

|  | 【写真番号】16 【工程名】基礎工事 【区分】栗石地業3 目潰し・転圧状況 （黒板不要） |
| --- | --- |

|  | 【写真番号】17 【工程名】基礎工事 【区分】栗石地業4 厚寸法 |
| --- | --- |

|  | 【写真番号】18 【工程名】基礎工事 【区分】栗石地業5 完了（仕上げ） （黒板不要） |
| --- | --- |

|  | 【写真番号】19 【工程名】基礎工事 【区分】捨コン1 厚寸法 |
| --- | --- |

|  | 【写真番号】20 【工程名】基礎工事 【区分】捨コン2 完了（仕上げ） （黒板不要） |
| --- | --- |

|  | 【写真番号】21 【工程名】基礎工事 【区分】型枠・配筋1 配筋 縦・横寸法 |
| --- | --- |

|  | 【写真番号】22 【工程名】基礎工事 【区分】型枠・配筋2 ピッチ寸法 |
| --- | --- |

|  | 【写真番号】23 【工程名】基礎工事 【区分】生コン打設1 打設状況 （黒板不要） |
| --- | --- |

|  | 【写真番号】24 【工程名】基礎工事 【区分】生コン打設2 厚寸法 |
| --- | --- |

|  | 【写真番号】25 【工程名】基礎工事 【区分】生コン打設3 縦・横寸法 完了（仕上げ） |
| --- | --- |

|  | 【写真番号】26 【工程名】基礎工事 【区分】支柱 |
| --- | --- |

|  | 【写真番号】27 【工程名】据付工事 【区分】据付1 本体搬入 |
| --- | --- |
|  | 【写真番号】28 【工程名】据付工事 【区分】据付2 吊り込み・吊り降ろし状況 （黒板不要） |

|  | 【写真番号】29 【工程名】据付工事 【区分】据付3 据付完了 縦方向 （黒板不要） |
| --- | --- |

|  | 【写真番号】30 【工程名】据付工事 【区分】据付4 据付完了 横方向 （黒板不要） |
| --- | --- |

|  | 【写真番号】31 【工程名】据付工事 【区分】据付5 水平確認 （黒板不要） |
| --- | --- |

|  | 【写真番号】32 【工程名】据付工事 【区分】据付6 水張状況 （黒板不要） |
| --- | --- |

|  | 【写真番号】33 【工程名】据付工事 【区分】埋戻1 埋戻用砂 （黒板不要） |
| --- | --- |

|  | 【写真番号】34 【工程名】据付工事 【区分】埋戻2 埋戻前 |
| --- | --- |

|  | 【写真番号】35 【工程名】据付工事 【区分】埋戻3 埋戻中間 |
| --- | --- |

|  | 【写真番号】36 【工程名】据付工事 【区分】埋戻4 埋戻完了（仕上げ） （黒板不要） |
| --- | --- |

|  | 【写真番号】37 【工程名】据付工事 【区分】嵩上 |
| --- | --- |

|  | 【写真番号】38 【工程名】据付工事 【区分】管理高 バルブ高 消毒筒高 |
| --- | --- |

|  | 【写真番号】39 【工程名】上部工事 【区分】型枠・配筋1 配筋 縦・横寸法 |
| --- | --- |

|  | 【写真番号】40 【工程名】上部工事 【区分】型枠・配筋2 ピッチ寸法 |
| --- | --- |

|  | 【写真番号】41 【工程名】上部工事 【区分】生コン打設1 打設状況 （黒板不要） |
| --- | --- |

|  | 【写真番号】42 【工程名】上部工事 【区分】生コン打設2 厚寸法 |
| --- | --- |

|  | 【写真番号】43 【工程名】上部工事 【区分】生コン打設3 縦・横寸法 完了（仕上げ） |
| --- | --- |

|  | 【写真番号】44 【工程名】上部工事 【区分】ブロワ1 台寸法 縦 横 高 |
| --- | --- |

|  | 【写真番号】45 【工程名】上部工事 【区分】ブロワ2 周辺状況 （黒板不要） |
| --- | --- |

|  | 【写真番号】46 【工程名】放流管工事 【区分】放流管工事1 布設状況 |
| --- | --- |

|  | 【写真番号】46-2 【工程名】放流管工事 【区分】放流管工事2 断面管理状況 |
| --- | --- |

|  | 【写真番号】46-3 【工程名】放流管工事 【区分】放流管工事3 復旧状況 |
| --- | --- |

|  | 【写真番号】 【工程名】 【区分】 |
| --- | --- |

|  | 【写真番号】 【工程名】 【区分】 |
| --- | --- |

|  | 【写真番号】 【工程名】 【区分】 |
| --- | --- |